# СПЕЦИФИКАЦИЈА

за набавку услуга број 2 -Пете измене и допуне плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Пројектни задатак:

Израда пројектно-техничке документације објекта. Пројекат мора бити израђен на основу геодетских подлога које прибавља Наручилац. Пројектно-техничка документација мора да садржи текстуални део, нумерички део и графички део у свему према Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020, 52/2021), правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019), као и другим правилницима, законима и подзаконским актима. Графичка документација мора да садржи минимум графичких прилога прописаних законом, односно: ситуациони план, основу темеља, основе свих етажа, основу кровне конструкције и основу кровних равни, минимум два карактеристична, међусобно управна пресека, изгледе, детаље (шеме столарије и браварије, детаљи фасадне пластике).

Техничка лица:

Понуђач мора да има ангажовано минимум 3 лица са личном лиценцом 300, од чега минимум једно лице поседује уверење о положеном конзерваторском испиту.

Предаја пројектно-техничке документације:

Пројектно-техничку документацију је потребно предати у:

- аналогној форми . одштампану, спаковану и повезану, те оверену од стране одговорног пројектанта, главног пројектанта и овлашћеног лица пројектне организације у три примерка

- у дигиталној форми. на начин и у формату дефинисаним Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката као и Техничким упутством о форматима електронских докумената техничке документације, сачувану у ПДФ формату и снимљену на трајни медиј (ЦД, ДВД, УСБ или сл.)